放疗病人定位装置的技术参数要求

- 立体定向放射外科固定框架

- 全身一体，包括头颈部定位框架、体部定位框架、床体、CT床面适配器，可联合应用也可分开单独应用。

- 框架及其附属配件所用材料均为碳纤维，并提供相应证明文书。

- 框架CT扫描无伪影。

- 框架系统装配精度≤1mm。

- 保证能与我院现有加速器配套使用。

- 三维适形及调强放射治疗头部固定支架、头颈肩固定支架及体部固定支架及配套头枕

- 所用材料均为碳纤维，并提供相应证明文书。

- 保证能与我院现有加速器及现有固定膜具配套使用。

- CT扫描无伪影。

- 质量可靠，刻度标志清晰耐用，不易磨损，摆位的安全性和可重复性高。

- 头枕为A-F号。