口腔综合治疗机招标参数

电动牙科椅要采用原装进口低噪音电机，没有上升辅助气弹簧；

所有塑料件要为注塑件，所有阀体要为铜质材料；

靠背不能有木质结构，靠背外壳要采用铸铝材料；

配备双关节折叠式头枕，可以单手操作；

整体内置式地箱；

椅位最低≤380mm ；

痰盂能够180度旋转、易拆卸清洗；

口腔冷光灯可进行无极变光的亮度调节；

要有口腔灯与座椅同步控制系统；

口腔灯手柄要采用不锈钢材料，便于清洁，防止交叉感染；

要有总控开关可统一控制水、气、电；

配有机椅互锁系统；

患者座椅要配有安全系统；

医生座椅的坐垫及靠背高度要能够调整及锁定，脚轮要带有防滑自锁功能；

电路要求带有故障自检功能，快速判断设备故障；

两把三用喷枪；

三条气控四孔手机连管及进口手机三套；

一条强吸管；

一条弱吸管。