口腔手术显微镜参数

原厂进口；

单人双目，45度双目筒，立体基线24mm；

主镜头要能够各个角度移动；

目镜放大倍数10X或12.5X，目镜护眼杯高度可调；

精细调焦物镜f=250mm，精细调焦范围≥14毫米；

变倍比≥5种；

视野范围≥13.1-82.2mm；

LED光源照明系统,无光纤传导；

双LED照明模块,使用寿命≥60000小时；

可以提供无紫外线UV和无红外线IR的LED照明；

要内置橙色滤镜；

智能化重力自动开关，抬高显微镜可自动关灯，下拉至工作位自动开灯；

落地支架；

支架要具有纳米银离子涂层，防止交叉感染

集成原装进口的高清视频摄像系统：支持1280×720P，具有视频和照片播放功能，系统自带SD存储卡, 视频信号可在HDMI模拟, 视频存储可选外部记录系统，视频/照片能够通过红外遥控器控制，配置全高清显示器；

提供国内知名口腔院校培训学习名额。